АДМИНИСТРАЦИЯ

КОТЛУБАНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРОДИЩЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» июля  2026 г.     	                             № 74

О создании в целях пожаротушения условий для забора воды, в любое время года, из источников наружного водоснабжения, расположенных в границах Котлубанского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в целях создания условий для забора воды из источников наружного водоснабжения и обеспечения доступа к источникам водоснабжения, используемым для пожаротушения на территории Котлубанского сельского поселения, Уставом Котлубанского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Перечень источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения, в любое время года, из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории   Котлубанского сельского поселения (Приложение №1).

- Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории Котлубанского сельского поселения (Приложение № 2).

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Котлубанского

сельского поселения                                                                          И.А.Давиденко

Приложение 1

к постановлению администрации

Котлубанского сельского поселения

от 29.07.2026 № 74

ПЕРЕЧЕНЬ

источников противопожарного водоснабжения

и мест для забора воды в целях пожаротушения, в любое время года,

из источников наружного противопожарного водоснабжения

на территории Котлубанского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Населенный пункт | Количество | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Независимый источник | п.Котлубань | 1 | 50 |
| 2. | Пожарные гидранты | п.Котлубань | 11 | - |
| 3. | Естественный источник противопожарного водоснабжения (пруд) | п.Котлубань | 1 | 1000 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Котлубанского сельского поселения

от 29.07.2026 № 74

ПРАВИЛА

учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения

и мест для забора воды на  территории Котлубанского сельского поселения

1.Общие положения.

1.1.  Настоящие Правила действуют на всей территории Котлубанского сельского поселения Городищенского муниципального района и обязательны для исполнения в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории  Котлубанского сельского поселения.

1.2.  Наружное противопожарное водоснабжение – независимый источник водоснабжения, пожарные гидранты, а также искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3.  Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет администрация поселения.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года на территории   Котлубанского сельского поселения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования

к источникам противопожарного водоснабжения.

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2 Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3.  К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой.

2.4. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и проверка наружного противопожарного водоснабжения

и мест для забора воды на территории поселения

3.1. Руководители организаций и предприятий обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников наружного водоснабжения.

3.2. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.3. При проверке пожарного водоема проверяется:

наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водоема водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

3.4. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением Главы Котлубанского сельского поселения создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления, местной пожарной охраны и органа государственного пожарного надзора и абоненты.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников.

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.

Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам.